Общая характеристика

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Каликинский   сельсовет.

На территории Каликинского  сельсовета Добровского муниципального района расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности :

- Средняя школа№1 – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование -  три газовых котла ИШМА-100 мощностью 100квт каждый  , котел КЧМ-3ДГ, электронасос ВИЛО ТОР  электрич.мощность насоса 1квт.

- Средняя школа№2 – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование -  три газовых котла ИШМА-100 мощностью 100квт каждый  , котел КЧМ-3ДГ, а электронасос ВИЛО ТОР  электрич.мощность насоса 1квт.

- Детский сад – газовая котельная (модуль ) , в которой расположено следующее газовое оборудование -  котел Хопра-80  мощностью 80квт , котел ИШМА-100 мощн.100квт  , два электронасоса .

- Дом культуры – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование -  газовый котел ИШМА-100 мощностью 100квт  , один газовый котел КЧМ-3ДГ  мощностью 54квт , два электронасоса к20/30 электрич.мощность каждого насоса 4квт.

4. 	    Больница  – газовая котельная , в которой расположен следующее газовое оборудование -    два газовых котла ИШМА-100  мощностью 100квт каждый , два электронасоса к20/30.